|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Краткие примерные технические характеристики | Единица  измерения | Количество |
| Цифровая лаборатория: | | | |
| Цифровая лаборатория по биологии, химии, физике (ученическая) | Обеспечивает выполнение лабораторных работ на уроках биологии в основной школе и проектно-исследовательской деятельности учащихся. Комплектация:  беспроводной мультидатчик:  - датчик влажности с диапазоном измерения  - датчик РН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 рН  - датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +140 С ;  - датчик электропроводимости  - цифровой датчик абсолютного давления  - датчик магнитного поля  - датчик напряжения  - акселерометр  - USB осциллограф 2- канальный  Аксессуары; зарядное устройство с кабелем mini USB, USB адаптер, Bluetooth  Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории.  Программное обеспечение RelabPro 2.0  Методические рекомендации  Наличие русскоязычного сайта поддержки | комплектов | 6  (2 по химии, 2 по физике и 2 по биологии) |
| Компьютерное оборудование: | | | |
| МФУ (принтер, сканер, копир) | Тип устройства:  — многофункциональное устройство Pantum m6500 | шт. | 3 |
| ПК | Тип устройства:  ----- ноутбук (4 ГБ ОЗУ) | шт | 3 |